SC-H-I型烤胶机

| 型号 | 参数 |
| --- | --- |
| SC-H-I型烤胶机 | SC-H-I型烤胶机 | 1、温度范围：室温-300℃，温控连续可调。 |
|  |  | 2、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性） |
|  |  | 3、电源电压：单相110-240V供电 |
|  |  | 4、加热板尺寸：200X200mm |
|  |  | 5、仪器尺寸：210×220×160mm |
|  |  | 6、重量：6.5KG |

SC-H-I Hot Plate

| MODEL NO. | SPECIFICATIONS: |
| --- | --- |
| SC-H-I Hot Plate | SC-H-I Hot Plate | 1、Indoor temperature :300 degrees, temperature can be continuelly adjust |
|  |  | 2、Temperature uniformity：±3% |
|  |  | 3、Voltage: AC100-240V, single phase; |
|  |  | 4、Hot plate dimension：200X200mm |
|  |  | 5、Product dimension：210×220×160mm |
|  |  | 6、Weight：6.5KG |